All’Ufficio del Genio Civile

CATANIA

COMUNE DI _________

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

Oggetto: 	Legge 02.02.1974 n° 64 – Legge 05.11.1971 n° 1086 – D.M. 14.01.2008.

Progetto per la realizzazione di ------------------------------------

Genio Civile: 	        posizione n° ----- del --------

Ditta Committente:     ______________   con sede __________________

Progettista Architettonico e

arch.\ing. ______________________________________

con studio tecnico in_____________________________

iscritto all’Ordine degli_________________al n° _______

Direttore dei Lavori:

arch.\ing. ______________________________________

con studio tecnico in_____________________________

iscritto all’Ordine degli_________________al n° _______

Calcolista e

arch.\ing. ______________________________________

con studio tecnico in_____________________________

iscritto all’Ordine degli_________________al n° _______

Direttore Lavori delle strutture:

arch.\ing. ______________________________________

con studio tecnico in_____________________________

iscritto all’Ordine degli_________________al n° _______

Collaudatore:

arch.\ing. ______________________________________

con studio tecnico in_____________________________

iscritto all’Ordine degli_________________al n° _______

Ditta Esecutrice dei Lavori: _________________________________  con sede ____________________

Produzione  e montaggio elementi metallici: ________________con sede____________________

Il sottoscritto arch. /ing. ____________residente in ___________________ e con studio tecnico in _____________, iscritto all’Ordine degli Architetti / Ingegneri di __________ al n° _____, in qualità di Direttore dei Lavori relativi alla costruzione dell’elemento in oggetto, attesta quanto segue:

- Il progetto è stato approvato in seguito al provvedimento autorizzativo Concessione Edilizia/ autorizzazione /DIA/SCIA/  n°_____rilasciata in data _______ e i calcoli della struttura in cemento armato sono stati depositati, ai sensi della Legge 02.02.1974 n° 64  e D.M. 14.01.2008 e ai sensi della Legge 05.11.1971 n° 1086, al Genio Civile di Catania alla Posizione n° ______ progetto autorizzato con nota n° ____________ dello ___________;

- E’ stata altresì presentata una Variante in Corso d’opera il ________ Prot._______ ed autorizzata il ______ con prot.llo __________;

- L’inizio dei lavori è avvenuto in data_____________, mentre l’ultimazione delle strutture è avvenuta in data ___________;

- Le strutture sono state realizzate conformemente ai progetti /variante approvati;

- Tutte le strutture sono state calcolate per resistere, oltre che alle sollecitazioni derivanti dai carichi verticali, anche a quelle dovute al sisma, ai sensi della vigente normativa antisismica;

- La struttura in cemento armato, sotto l’assidua sorveglianza del sottoscritto Direttore dei Lavori, è stata eseguita a perfetta regola d’arte e nel rispetto dei calcoli depositati presso codesto Ufficio del Genio Civile;

- Il calcestruzzo  utilizzato ha la seguente composizione:

- sabbia	________________;

- pietrischetto ___________;

- pietrisco_______________;

- cemento tipo____ dosato a_____ Kg/mc;

- acqua (potabile) ________Lt/mc.

Tale composizione permette una discreta chiusura della miscela con una curva rientrante nel fuso delle curve limiti sperimentali, pertanto si è assunta una resistenza caratteristica del conglomerato maggiore di  R’bk = ________ Kg/mc.

E’ stato adoperato acciaio ad aderenza migliorata tipo _________ controllato in stabilimento.

- Durante l’esecuzione dei lavori si è provveduto a eseguire alcuni prelievi del calcestruzzo al momento della posa nei casseri, nel rispetto di quanto indicato dalle norme e durante le fasi più significative dell’esecuzione delle strutture in cemento armato; inoltre sono stati prelevati in cantiere campioni di barre in acciaio, utilizzate come armatura,  provenienti da un’unica fornitura, avente la sezione di ø_________;

- Si allegano le prove sui suddetti campioni,  effettuate da regolare laboratorio autorizzato, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, con  esito positivo (vedi certificato n. _____ del _______).

# Controllo d’accettazione del calcestruzzo

Le resistenze caratteristiche adottate in fase di calcolo sono state :

Rck = _____ N/mmq fondazione/ elevazione

Pertanto, è stato verificato quanto disposto dall’UNI EN 12390/3 in conformità a quanto previsto dal paragrafo 11.2.6 delle NTC 2008.

Controllo tipo A (getto di miscela omogenea < 100 mc)

Primo prelievo:

sigla provino_____ del _________ R1=________ (N/mmq)

sigla provino_____ del _________ R2=________(N/mmq)

Con R3 = __________

secondo prelievo:

sigla provino_____ del _________ R1=________ (N/mmq)

sigla provino_____ del _________ R2=________(N/mmq)

Con R3 = __________

terzo prelievo:

sigla provino_____ del _________ R1=________ (N/mmq)

sigla provino_____ del _________ R2=________(N/mmq)

Con R3 = __________

EVENTUALI ALTRI PRELIEVI A SEGUIRE

Da cui Rm= _____ (N/mmq)

Deve risultare

R1 > Rck – 3.5 N/mmq = (_________) = ______ N/mmq

(essendo R1 la resistenza minima risultante dalle prove certificate) e, infatti, risulta

R1  = ____N/mmq > (Rck – 3.5 N) = _____ N/mmq

Inoltre deve risultare

R m   > Rck + 3.5 N/mmq = (_______) = _______ N/mmq

(essendo Rm la resistenza media delle resistenze medie risultanti dalle prove certificate)

e, infatti, risulta

Rm = (SRm1+Rm2……+Rmn)/n = _______ N/mmq > (Rck + 3.5) = ____ N/mmq

# Controllo di accettazione dell’acciaio

Le barre in acciaio utilizzate, per ciascun gruppo di diametri, provengono da uno stabilimento con un'unica fornitura e pertanto presentano identiche marchiature.

I risultati di laboratorio sull’acciaio hanno dato valori compatibili/incompatibili con quelli rilasciati dal produttore, in particolare:

Per il ( ________

- la tensione caratteristica di snervamento	 	fy > _______ N/mmq;

- la tensione caratteristica di rottura			ft > _______ N/mmq;

- piega						favorevole/sfavorevole;

- aderenza						fp = __________

Sono state rispettate le disposizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008.

Dette certificazioni, rilasciate dal laboratorio, autorizzato dal Ministero ___________ con sede in__________, in data _______, nn. _________ si allegano alla  presente.

# Controllo di accettazione elementi in acciaio

Gli elementi pilastro/ trave in profilati di tipo (HEA/AEB/IPE/UPN ecc..) sono stati sottoposti a verifiche di Trazione, Piega e Resilienza; ciascuna prova per ciascun elemento ha dato esito verificato.

Sono stati altresì sottoposti a prova di Trazione Verticale, Strappamento gli elementi bullone  (Tipo e classe Mn con resistenza fyk_____Mpa) ed a prova di Taglio le viti utilizzate.

I risultati delle prove sono positivi e compatibili con quelli dei certificati rilasciati dal produttore. Sono allegati i certificati rilasciati dal laboratoerio autorizzato______________________con nn. _________ ;

Dai sopralluoghi effettuati durante le visite periodiche, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha accertato le ottime condizioni delle strutture, eseguite sotto la propria responsabilità e conformemente alle vigenti norme sulle strutture in cemento armato. A tutt’oggi, dopo ulteriori sopralluoghi, non si denotano segni di dissesto o lesioni, per cui si ritengono le strutture idonee all’uso, a meno di diverse risultanze delle prove di carico o parere contrario del Collaudatore.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in relazione alle responsabilità previste dall’articolo 20 della Legge del 10.12.1981 n° 741, attesta l’avvenuta osservanza delle norme tecniche vigenti in materia di edilizia antisismica, stabilite dalla Legge n° 64 del 02.02.1974, dall’art.4 Legge 05.11.1086  nonché dal D.M. 14.01.2008.

Catania, lì _________________

Il Direttore dei Lavori

…………………………………..